## EQUIPO_MEDICO
Cantidad | Nombre | Descripcion | Familia | Unidad
12 | ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA | Estetoscopio de doble campana de lujo en color negro es el compañero perfecto para los profesionales de la salud que buscan calidad y precisión en sus diagnósticos con acabado exterior acero inoxidable dimensiones del producto 38l. x 17an. Centímetros de acero inoxidable | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
6 | ESTUCHE SUTURA 10 PIEZAS | Estuche de sutura, acero inoxidable, set de 10 pieza y estuche con cremallera en polipiel e interior forrado de terciopelo. contenido: 1 pinza de disección sin dientes 14 cms, 1 pinza de disección con dientes 14 cms, 1 tijera recta aguda/roma 14 cms, 1 tijera curva roma/roma 14 cms, 1 porta agujas mayo hegar 15 cms, 1 mango de bisturí nº 3 de 12cms, 1 pinza hemostática mosquito recto 12 cms, 1 pinza hemostática Mosquito curvo 12cms, 1 estilete abotonado y 1 sonda acanalada. | ESTUCHE SUTURA (JGO. DE) (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
6 | Resucitador de silicona manual | Resucitador de silicona manual tipo ambu, con bolsa simple reanimador, tubo de oxígeno máscara adulta para pacientes con peso corporal desde 40 kg, genera un volumen tidal de 800 ml sin látex, volumen del resucitador: 1630ml, dimensiones (largo x diámetro) 325 mm x 132 mm, peso de 600 g y válvula limitadora de presión: 60 cmh 2 o, con válvula peep que protege del daño pulmonar y mantiene una presión positiva y un volumen al nal de la expiración, con el objetivo de abrir (reclutar) alveolos, vacío máximo: 85 ± 5kpa, capacidad de aspiración 28±4 lt / min, capacidad del frasco 1000 ml, equipo silencioso ruido menor a 65 db (a), peso neto 3.9 kg, medidas 48 x 16.5 x 28.5cm | EQUIPO RESUCITADOR | PIEZA
4 | OXIMETRO DE PULSO | Oximetro de pulso para dedo rango de medición 0% - 100% (resolución es 1%), exactitud ± 2% (70% - 100% ): por debajo de 70 no especificado, para spo2, ± 2 bpm o ± 2%, para el pulso. resolución 1% para spo2, 1bpm para frecuencia del pulso, sensor óptico luz roja: longitud de onda 660nm, infrarrojo: longitud de onda 660nm, especificación de parámetros pulso, rango de medición del pulso pr, 30 - 250 bpm, exactitud ± 2 % (700%), intensidad de pulso, rango grafico de barras continuo el más alto indica el pulso más fuerte, batería 1,5v 2 baterías alcalinas (aaa), vida útil baterías, dimensiones 57(l) x 31(a) x 32(a)mm, peso 50g, accesorios estuche, cordón y 2 pilas aaa. | OXIMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
4 | MESA RIÑON ACERO INOX | Mesa riñón de acero inoxidable, cubierta en lámina calibre 20 con acabado pulido, equipada con barandal de alambrón de 3/8" en acero tipo 304, estructura de tubos de acero inoxidable de 1" calibre 18 con acabado pulido, montada sobre cuatro ruedas giratorias de 4" color gris; dimensiones generales 147 cm de largox65 cm de anchox100cm de alto. | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
3 | RECIPIENTE TERMICO VACUNAS | Recipiente térmico portátil con capacidad de 8.5 litros diseñado para la conservación y transporte seguro de vacunas u otros insumos médicos. Interior a prueba de moho, con aislamiento de alta eficiencia que conserva el hielo hasta por 3 días a temperaturas ambientales de hasta 32 °c base amplia para mayor estabilidad y tapa fija de cierre hermético que evita fugas, superficie superior plana que puede utilizarse como apoyo adicional. asa tipo balde para transporte cómodo. dimensiones aproximadas: 31.7 cm (largo) × 28 cm (alto) × 25 cm (profundidad), peso ligero y fácil de manipular, fabricado con materiales resistentes, aptos para uso en el sector salud. | HIELERA VACUNAS (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
3 | ESTADIMETRO A | Estadiómetro de campo de piso rango de medición en cm:20-205 cm división:1 mm,1mm dimensiones( axaxp):337 x 2165 x 590 mm peso neto:2,4 kg | ESTADIMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
3 | CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA | Cama hospitalaria eléctrica de 3 funciones con colchón seccionado color crema, voltaje 127v, fabricada en acero resistente, soporta hasta 250kg, incluye barandillas y ruedas, no requiere ensamblado medidas 2.04m×90cm, altura regulable de 51 a 87cm, peso aproximado 112 kg, incluye colchón seccionado del mismo color. | CAMA CLINICA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
3 | BOTIQUIN METALICO | Botiquín de emergencia mediano metálico iac103 medidas: 22cm x 30cm de profundidad 7cm x 2 niveles. | BOTIQUIN (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
3 | Lavabo cirujano (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) MEDIANO | Lavabo cirujano o tarja para quirófano medidas generales de 62cm alto total 50cm ancho total 51cm fondo total 17cm | LAVABO CIRUJANO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
2 | ESTUCHE CIRUGIA 48 PIEZAS | Estuche de equipo de cirugía mayor instrumental médico de 48 piezas que Incluye 2 yankahuer, 1 cánula de acero Inoxidable, 1 disección sd, disección pinza c-d 14 cm, 2 mango de bisturí no. 4, 1 sullivan o connor retractor, 6 rochester pean pinza curva 25 cm, 1 mayo tijera recta 17 cm, 6 rochester pean pinza recta 25 cm, 1 disección pinza c-d 20 cm, 1 metzembaum tijera curva 23 cm,1 mayo hegar porta agujas 14 cm, 1 disección pinza s-d 20 cm, 4 allis willauer pinza 5x6 de 25 cm, 1 mayo tijera curva 17 cm, 1 charola mayo, 6 allis pinza 15 cm, 8 backhaus pinza de campo 13 cm, 4 halstead mosquito pinza curva 12 cm. | ESTUCHE CIRUGIA (JGO. DE) (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
2 | LAMPARA QUIRURGICA (DOBLE LED) | Lámpara de cirugía luz led 1 brazo con temperatura de color ajustable, modo de selección de ancho, equipadas con grado médico de chips led osram, de características: fácil movilidad y rotación de los satélites, rotación de 360º, 8 niveles de intensidad luminosa mediante panel de control, tubo de ánodo giratorio, funciones apr tiempo de exposición corto, led de clase médica que se importa de la compañía alemana osram, especificaciones técnicas: tiempo de vida (leds osram): mayor a 50.000 hrs, intensidad luminosa máxima 170,000 luxes, temperatura de color ajustable, estándar 4,500º k, opcional 3,500º / 4000º / 4,500º / 5,000º k, índice de reproducción cromática cri: ( ra ) 95, tamaño de campo iluminado: 150 - 300mm, consumo eléctrico 80w por campana, frecuencia led (w) 80, dimensiones altura ideal de instalación 3 metros, diámetro de cada campana: 70 cm. | 531.562.1496 LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED. LAMPARA QUIRURGICA PARA LA ILUMINACION DEL SITIO QUIRURGICO. LAMPARA DE TECHO CON DOS CUPULAS. DOS BRAZOS ARTICULADOS PARA EL SOPORTE DE LA LAMPARA CON GIRO DE 360 GRADOS EN CADA EJE VERTICAL. BRAZO RESORTE PARA AJUSTE DE ALTURA EN UN RANGO DE 45° A -50° O MAYOR. HORQUILLA QUE PERMITE GIRO DE LA CUPULA EN 360°. LUZ DE LED BLANCOS. VIDA UTIL DEL LED DE 60,000 HORAS O SUPERIOR. ENSAMBLADO DE LA CUPULA DE POLICARBONATO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO. TEMPERATURA DE COLOR DE 4300 K O SUPERIOR. INDICE DE RENDIMIENTO CROMATICO (CRI) DE 95. DIAMETRO DEL CAMPO ILUMINADO AJUSTABLE ENTRE 20-25 CM. PROFUNDIDAD DEL VOLUMEN DE LUZ DE 105 CM O MAYOR. IRRADIANCIA < 500 W/M2. ILUMINACION DE 130,000 LX Y MAXIMO DE 160,000 LX. ILUMINACION AMBIENTAL DE COLOR VERDE IGUAL O MENOR A 500 LX. EMPUÑADURA -EMPUÑADURA ESTERILIZABLE. -DESMONTABLE. -EMPUÑADURA ESTA HECHA DE PLASTICO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO. -ENSAMBLE RAPIDO. TECLADO DE CONTROL EN LA CUPULA PARA AJUSTE DE PARAMETROS -ENCENDIDO, APAGADO DE LA CUPULA. -AUMENTO Y DISMINUCION DE INTENSIDAD LUMINOSA EN RANGO DE 10 AL 100%. -AJUSTE DEL DIAMETRO DEL CAMPO ILUMINADO. -ZOOM DE LA CAMARA EN CASO DE CONTAR CON ALGUNA. UN DISEÑO DE SUPERFICIES LISAS PARA UNA HIGIENE PERFECTA COMPATIBLE CON FLUJO LAMINAR GENERANDO UNA TURBULENCIA MENOR AL 20% CONFORME A NORMATIVA DIN 1946-4. CON SISTEMA ELECTRONICO INTELIGENTE PARA AUMENTAR LA CORRIENTE Y MANTENER ILUMINACION CONSTANTE DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO. CON SISTEMA QUE PERMITE CONECTAR RAPIDA Y FACILMENTE CAMARAS HD INALAMBRICAS ENTRE CABEZALES Y QUIROFANOS, SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS. | PIEZA
2 | INFANTOMETRO PORTÁTIL | Tallímetro portátil para bebés y niños pequeños rango de medición en cm10-99 cm | INFANTOMETRO | PIEZA
2 | GLUCOMETRO | Glucómetro digital portátil con tiras reactivas para monitoreo de glucosa en sangre, compacto y de fácil uso; memoria para 720 mediciones con visualización en el dispositivo del último resultado y promedios de 7, 30 y 90 días (transferencia de registros completos a smartphone o computadora mediante software compatible), almacena 30 resultados de control con misma funcionalidad apagado automático a los 90 segundos después de la prueba, 15 segundos tras retirar la tira o 5 segundos desde la última visualización, condiciones de almacenamiento de -25 °C a +70 °C; peso aproximado 40 g con pilas; interfaces de conectividad usb micro-b y bluetooth® low energy (frecuencia 2402-2480 mhz, potencia máxima 0 dbm); adecuado para operación continua. | GLUCOMETRO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
2 | ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCIÓN CONTINUA | Aspirador portátil de18 lts/min de diseño compacto, ligero (sólo 3.9 kg) completa movilidad, equipado con un sistema de lubricación libre de aceites, libre de mantenimiento y con gabinete fabricado en pvc (resistente a la oxidación), contenido: Unidad de aspiración portátil con gabinete elaborado de pvc de alta resistencia a oxidaciones, presión regulable, reloj indicador de potencia, válvula de seguridad (para evitar el derrame de líquidos), control de regulación de aspirador, manguera de silicón de 2 m, vacío máximo 85 ± 5kPA, capacidad de aspiración 28±4 Lt / min, capacidad del frasco: 1000 ml, equipo silencioso: ruido menor a 65 Db (a), peso neto: 3.9 kg, medidas 48 x 16.5 x 28.5 cm con una unidad de poder ac 110v-60hz, rango de aspiración 0.075-0.02 Mpa, frasco colector 1000 ml, nivel de ruido <65 db(a). | 531.081.0014 ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. EQUIPO RODABLE PARA ASPIRACION CONTINUA DE LIQUIDOS Y OTROS FLUIDOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CAPACIDAD DE SUCCION MANOVACUOMETRO CON ESCALA EN MM DE HG. FLUJO. PANEL DE CONTROL PARA: ENCENDIDO Y APAGADO GRADUACION DEL NIVEL DE SUCCION. MOTOR SILENCIOSO CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA. GABINETE O BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE REBOSAMIENTO DE LIQUIDOS. | PIEZA
2 | CARRO CUNA CON BASINET | Carro cunero con basinete de acrílico y estructura en acero inoxidable o lámina calibre 18 pulido, entrepaño de acero inoxidable calibre 20; basinete ergonómico de acrílico, colchón de poliuretano forrado en vinil lavable mecanismo multiposición con inclinaciones 2°, 8°, 13°, 20° y 27°; estructura tubular de 1" (=25 mm) y ruedas de 3" de hule termoplástico, dos con freno; dimensiones generales: 88 x 49.5 x 100 cm (largo x ancho x altura); peso aproximado 14.5 kg; garantía 1 año; ideal para transporte y cuidado neonatal. | 513.263.0086 CARRO CUNA CON BASINET DE ACRÍLICO. | PIEZA
2 | ORINAL | Orinal masculino fabricado en polietileno de baja densidad, capacidad 1 litro, dimensiones altura 21.5 cm, diámetro de la boca 7 cm y de la base 12 cm, lavable y reutilizable, fácil de limpiar, diseñado para cuidado personal y uso prolongado con higiene óptima. | ORINAL (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
2 | MANDIL EMPLOMADO | Mandil emplomado para protección avalada contra rayos x, equivalente a 0.5 mm pb. confeccionado a base de tela vinílica de alta resistencia, con cierre de velcro para ajuste en cintura. dimensiones aproximadas 24" de ancho × 38" de largo. color azul brinda protección frontal completa al operador o personal expuesto durante procedimientos radiológicos, cumple con las disposiciones de la nom-229-ssa1-2002 (salud ambiental. radiación ionizante, instalaciones de diagnóstico médico), en lo relativo al uso de blindajes personales para protección radiológica, y la nom-026-nucl-1999 sobre equipos y dispositivos de protección individual para radiación ionizante. producto de uso médico hospitalario, reutilizable, de limpieza fácil y superficie impermeable. | 531.601.0056 MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACION DE RAYOS X. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS TIPO ARNES CON CIERRE VELCRO CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5 MM DE PLOMO TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PULGADAS DE ANCHO Y DE 35 A 36 PULGADAS DE LARGO. | PIEZA
2 | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOLETA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | Lámpara infrarroja terapéutica con campana de aluminio cromado, trípode con altura ajustable de 160 cm a 225 cm, movimiento multidireccional mediante brazo metálico flexible, base de 5 patas con ruedas, cable de uso rudo con apagador, pintura horneada, potencia de lámpara 200w , referencia, ideal para iluminación terapéutica o médica eficiente. | LAMPARA RADIACION INFRARROJA O ULTRAVIOLETA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
2 | MESA AUXILIAR QUIROFANO | Mesa auxiliar de apoyo en quirófanos y salas de procedimientos. cuenta con una charola de acero inoxidable desmontable para facilitar la limpieza y organización del material. es capaz de soportar hasta 10 kg de peso. especificaciones técnicas: altura mínima: 102 cm, altura máxima: 130 cm, largo: 60 cm, ancho: 40 cm, diámetro ruedas 80 mm, medidas bandeja: 59 x 39 x 2,5 cm, peso 7 kg. | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
2 | SILLA DE RUEDAS USO RUDO | Silla de ruedas de uso rudo, soporta hasta 120kg especificaciones técnicas reposa piés de plástico ajustable, estructura de acero, rueda delantera doble ancho de pvc de 200* 50 mm, rueda todo terreno trasera de 24 ", reposa brazos abatibles, neumáticos y desmontables, respaldo con cojín, asa abatible(respaldo plegable),con juego de accesorios y bomba, con reflectores (2 piezas de cada rueda), marco de revestimiento de vena negro y plateado, Incluye kit de reparación neumática y bomba. | 513.810.0298 SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPIES. | PIEZA
2 | CARRO CAMILLA | Carro camilla para ambulancia con medidas 194cmx55cmx48cm. peso:25kg. | 513.191.0050 CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA. | PIEZA
1 | INCUBADORA NEONATAL MICROPROCESADOR | Incubadora con control servo controlado mediante microprocesador, funciona dependiendo a la temperatura del aire o de la piel del paciente. cuenta con un soporte para chasis debajo de la cama para la realización de radiografías con pantalla lcd integrada, registra tendencias de hasta 48 horas con curvas correspondientes, dispone de seis aberturas para facilitar el acceso al paciente. características temperatura de piel y aire servo- controlada, puerta lateral de acceso para el bacinete, doble pared para prevenir la pérdida de calor, alarmas visuales y audibles, panel de interruptores con pantalla led digital, la cama del bebé se puede sacar por uno de los costados de la incubadora, resistencia con intensidad ajustable de 0 a 100%, servo-controlado por microordenador, modos de trabajo: modo aire, modo bebe y modo manual (opcional). | INCUBADORA | PIEZA
1 | INFANTOMETRO | Infantómetro de pvc flexible alcance de medición 10 - 99 cm / 4 - 39" división 5 mm / 1/4" dimensiones (bxaxh): 300 x 140 x 1250 mm. dimensiones, enrollada (axaxp), 120x140x300mm peso 580 g. | INFANTOMETRO | PIEZA
1 | INCUBADORA NEONATAL | Incubadora neonatal con control digital de temperatura, con base rodable, construida totalmente en aluminio; cúpula de acrílico transparente de 5 mm. cuenta con tornillería de aluminio, acero inoxidable y latón; calentador de acero inoxidable (2 A, 127 v), tuberías de cobre, indicador digital de temperatura, nivel visible de agua para humidificación, caja de hielo para enfriamiento y cuatro puertas de acceso; incluye entrada para oxígeno con mezcla interna, interruptores para encendido y alarma, sistema de seguridad que desactiva sobrecalentamiento a 38 °c, alarmas visuales y sonoras de temperatura; dimensiones totales: 113 cm (largo) × 71 cm (ancho) × 150 cm (alto); peso aproximado 50 kg; garantía de 1 año. | INCUBADORA | PIEZA
1 | ESTUCHE DE CIRUGIA 20 PIEZAS | Estuche de disección 20 piezas, que incluye tijera quirúrgica recta aguda/roma 4 cm. tijera quirúrgica curva aguda/roma 4 cm, pinza kelly curva 14 cm. pinza kelly recta 14 cm. pinza porta agujas mayo hegar 14 cm. sonda acanalada 14 cm. estilete con ojillo 14 cm. pinza de disección con dientes14 cm. pinza de disección sin dientes 14 cm. gancho herinas. estuche de vinil. mango para bisturí #4. pinza recta halsted mosquito gold 14 cm. aguja curva para disección. aguja recta para disección. separador farabeuf 12 cm. hoja para bisturí.aguja de sutura. hilo no estéril. mango para bisturí #3. | ESTUCHE DISECCION (JGO. DE) (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
1 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO | Estuche de diagnóstico portátil con otoscopio y oftalmoscopio led iluminación led fría de alta intensidad y vida útil >=20 000 h otoscopio con lente de aumento, canal para insuflación y sistema de fibra óptica sin reflejos; oftalmoscopio con selector de aberturas y filtros, control de intensidad y enfoque ajustable mangos alimentados por baterías recargables o alcalinas, estuche rígido de transporte cumple nom-240-ssa1-2012 e iec 60601-1/60601-1-2. | 531.295.1188 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | PIEZA
1 | ESTETOSCOPIO KIT | Kit que incluye manómetro aneroide analógico con escala de 0 a 300 mmhg, cámara de aire doble tubo, válvula de liberación fina y llave de calibración. brazalete ajustable para adulto (tamaño estándar) con manguera de pvc reforzado. estetoscopio de campana simple, con diafragma y trompeta metálica conectada por tubo en "Y". todos los componentes alojados en estuche rígido o semirrígido para transporte el manómetro debe cumplir con tolerancia ±3 mmhg y ser calibrable. brazalete con grosor mínimo de 0.22 mm, rango de circunferencia 22-32 cm (aproximadamente) estetoscopio con diafragma >=40 mm y longitud de tubo 70-75 cm. nom-030-ssa2-2009 y estándares iso/ansiI aplicables para esfigmomanómetros y estetoscopios. | BAUMANOMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | ESTADIMETRO B | Estadímetro de campo especificaciones técnicas: rango en medición en cm:10-200cm, rango en medición inch:4 - 79" división:1mm/1/8" dimensiones (axaxp):337 x 2.130 x 590 mm,13.3 x 83.9 x 23.2" peso neto: 2.4 kg, 5.3 lb | ESTADIMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | ESCANER DE CAMA | Equipo para análisis y documentación de geles con software image lab para pc incluye image lab software cable de poder *uv/stain-free tray (12012189) pc no break 2 kva bandeja blanca o azul para imágenes protector uv para imágenes bandeja/molde para sistema mini-sub cell gt de 7x10 cm, incluye peines de 8 y 15 pocillos, bandeja transparente a los rayos uv y minimoldeador de gel especificaciones tamaño de pantalla táctil 9.6 pulgadas máxima área de imagen 14x21 cm modos de iluminación trans uv, blanca* y azul*, Epi-blanca. filtros para detección filtro 535 - 645 nm. detector cámara cmos de 6.3 megapixeles rango dinámico > 3.5 órdenes de magnitud capacidad de 2 gb ram, 32 gb almacenamiento y 4 puertos usb. tamaño del equipo 44.8 x 36x35.3 cm peso 16 kg voltaje100-240 vac temperatura de operación 10-28°c humedad relativa de operación 20-80% (no condensante) *charolas accesorias que se configuran por separado, capacidades de automatización workflow automated selection aplicación que reconoce de manera automática las charolas específicas de cada aplicación y ajusta los parámetros de imagen y opciones de software. autofocus enfoque de imagen pre calibrado para cualquier acercamiento o altura de la muestra, auto-exposure 2 modos definidos para el usuario (rápido o auto exposición optima) para todas las aplicaciones de membranas y geles. c) incluye equipo gel, charola para geles libres de tinción (uv/stain- free), programa image lab, instalación y capacitación 1 año de garantia. | ESCANER DE CAMA | PIEZA
1 | ELECTROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL | Electrocardiógrafo portátil de 3 canales (hasta 12 derivaciones en reposo, duración 10 s), con pantalla a color tft de 5" (800 x 480 px), pesa solos 1.2 kg con batería; incluye impresora térmica (80 mm), memoria para 800 ecg, batería recargable li- ion (6 h autonomía), inicio rápido (<5 s), algoritmos automáticos de glasgow para interpretación, conectividad usb para exportar pdf, acepta papel en rollo o plegado en z, detección automática de marcapasos; dimensiones 260 x 194 x 56 mm. | ELECTROCARDIOGRAFO AMBULATORIO | PIEZA
1 | CARRO CURACIONES GRANDE | Carro para curaciones con cubierta y entrepaño de lámina de acero inoxidable tipo 304 cal. 20, arillo giratorio porta-cubeta y porta-lebrillo de lámina cal. 16; estructura tubular de acero inoxidable de 1" cal. 18; incluye cubeta de 12 l, lavamanos de 2.130 ml, y ruedas de 4" de gel. dimensiones: 80 cm (largo) x 50 cm (ancho) x 105 cm (alto). | CARRO CURACIONES (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
1 | CAMA PEDIATRICA | Cama pediátrica grande ajustable, fabricada en acero inoxidable con acabado pulido. Estructura en lámina calibre 18, superficie de tela articulada de alambre galvanizado calibre 14, sujeta al marco con resortes de 12 vueltas en alambre tensilac calibre 13.5. barandales de lámina de acero inoxidable calibre 18, con divisiones entre barrotes de 2 3/8" y seguro tipo manigueta para evitar apertura accidental, permite posiciones de trendelenburg, fowler y plana porta sueros de altura ajustable en las cuatro esquinas, fabricado en acero inoxidable, altura mínima 36" y máxima 80" ruedas de 3" en hule conductivo con balineras, dos con freno, dimensiones generales del tambor: 36" x 72". incluye colchón con aireadores laterales y funda lavable de lona impermeable, núcleo de espuma de poliuretano de 27 kg, con tiradores para volteo, medidas 30" x 60" x 3" de grosor. | CAMA PEDIATRICA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
1 | CARRO CURACIONES MEDIANO | Carro de curaciones en color plateado, de acero inoxidable, con 2 pisos con ruedas omnidireccionales, bloqueables para carga máxima de 100 kg, medidas 45x60x90cm | CARRO CURACIONES (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
1 | BASCULA PARA BEBE ELECTRICA | Pesa bebés electrónica de fina graduación, capacidad: 20 kg, 44 lbs, dimensiones 552x156x332mm21.7x6.1x13.1inch peso neto 2.3kg-5 libras funciones; tara, bmif, auto-hold, kilogramos-libras, | 513.130.0459 BASCULA PESA BEBE TUBULAR TIPO DINAMÓMETRO. | PIEZA
1 | BASCULA CON ESTADIMETRO | Báscula con estadiómetro 200 kg. para uso clínico, capacidad: 200 kg x 0.1kg, estadiómetro: 75, 200 cm. tamaño de la plataforma de peso: 37.5 cm x 27.5 cm. dimensiones generales 53cm x 27.5 cm x 148.5 cm, en color blanco con estructura de lámina con recubrimiento en polvo. | 513.130.0422 BASCULA CON ESTADÍMETRO. | PIEZA
1 | BASCULA PARA BEBE MECANICA | Báscula pediátrica mecánica bam-440 (hasta 16 kg, división mínima 5 g), con charola porta-bebé de acero cal. 22 con aristas redondeadas y recubrimiento vinílico protectivo; escala de 45 cm con brazo deslizante doble y contrapeso; estructura robusta en acero con pintura epóxica horneada; mecanismo de pilar con cursores de fierro fundido, cuchillas y cojinetes de acero cementado (45-50 RC); tratamiento anticorrosión con zinc electrolítico; dimensiones charola 53 × 25 × 6.8 cm, totales 55.7 × 25 × 28 cm; peso neto 7.57 kg; cumple con nom-010-scfi-1994 y buenas prácticas cofepris; ideal para entornos clínicos pediátricos. | 513.130.0449 BASCULA PARA BEBE. | PIEZA
1 | BOTIQUIN KIT TIPO A | Kit de primeros auxilios, tipo A. | BOTIQUIN (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
1 | LAMPARA FOTOTERAPIA / LUZ ULTRAVIOLETA | Lámpara de fototerapia amplia área de irradiación, operable usando el display de tiempo, ligera y compacta, tiene lámpara de led azul, por lo que es mucho más curable y eficaz que la lámpara de luz ultravioleta para fototerapia como fluorescente o halógena la lámpara puede durar 20.000 horas y tiene menos efectos secundarios por calor. cabezal flexible, movible, tamaño compacto y diseño simple, contador de horas. | 531.562.0046 LAMPARA DE FOTOTERAPIA.. LAMPARA DE FOTOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES RECIEN NACIDOS CON HIPERBILIRRUBINEMIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: LAMPARA CON POTENCIA EN WATTS VIDA MEDIA CONTROL VARIABLE DE INTENSIDAD DE LUZ IRRADIACION EN MICROWATTS/CM2/NANOMETR O LONGITUD DE ONDA EN NANOMETROS DIAMETRO DE ILUMINACION VARIABLE ESTATIVO RODABLE PARA MONTAJE DE LAMPARA CON BRAZO ARTICULADO. | PIEZA
1 | Resucitador de silicona reutilizable | Resucitador de silicona reutilizable para adulto, volumen tidal 450 ml, volumen total de la bolsa 635 ml, dimensiones (longitud x diámetro) 245 mm x 99 mm (9.65 in. x 3.9 in.). con válvula de paciente, salva salpicaduras, válvula limitadora de presión, válvula de entrada mark IV, bolsa reservorio de O2 mark IV y mascarilla de silicona manguito abierto tamaño 2. el ambu y sus accesorios son autoclavables a 134°C | EQUIPO RESUCITADOR | PIEZA
1 | REFRIGERADOR LABORATORIO VERTICAL | Refrigerador vertical exhibidor 17 pies con rango de temperatura 0°c a 7°c, puerta con gas argón entre cristales y película low-e, 3 parrillas de alambre reforzados, control digital inteligente de temperatura disponible en color blanco y negro. iluminación led en puertas. piso en acero inoxidable,fácil de limpiar, higiénico y resistente,control de temperatura inteligente, display publicitario, gas argón entre cristales. charola evaporadora de líquidos. acabado exterior de lámina en color blanco o negro. parrilla de alambre reforzados puertas con doble cristal, templado y película loe-e. capacidad bruta 17.4 ft3. capacidad neta en litros 493l peso (kg),100kg. cantidad de parrillas 3 acero pre-pintado blanco. tipo de refrigerante r134. temperatura de evaporización -6.7 oc. método de deshielo n/a. rango de temperatura óptimo 7 a 0 oc. voltaje nominal 115v. tipo de clavija: nema-5-15p. corriente nominal 3.7a. frecuencia 60hz.compresor 1/4hp, condensador electrónico. evaporador electrónico. método de expansión capilar. | 533.787.0041 REFRIGERADORES. VERTICAL. CON PUERTAS DE CRISTAL (UNA O DOS) DESLIZABLES O ABATIBLES CON SOBREPUERTA DE PROTECCION QUE EVITE LA PERDIDA DE TEMPERATURA. TEMPERATURA DE OPERACION 4 ° ±1 °C. REGISTRO GRAFICO DE TEMPERATURA INTEGRADO PARA DISCO DE 6 PULGADAS ALARMA VISUAL Y ACUSTICA POR FALLA DE ENERGIA ELECTRICA APERTURA DE PUERTA O SOBRE TEMPERATURA. DESPLIEGUE DIGITAL DE TEMPERATURA CAPACIDAD DE 225 HASTA 480 BOLSAS DE 4 A 10 DIVISIONES. 120 V - 60 HZ. | PIEZA
1 | Resucitador manual | Resucitador manual reutilizable para paciente adulto, confeccionado en silicona médica de alta calidad, con bolsa autoclavable y válvula integrada de paciente, Incluye bolsa reservorio de oxígeno de volumen mínimo de 2 000 ml, conexión estándar al sistema de oxígeno y puerto para válvula peep opcional. volumen de la bolsa principal aproximadamente 1 500-1 700 mL, permitiendo volumen corriente (tidal) de hasta 1 000 mL. Equipado con mascarilla anatómica giratoria de 360° con conexión ISO 22/15 mm. Es reutilizable y permite esterilización por agentes fríos o autoclave según certificados del fabricante. dimensiones estimadas bolsa extendida ~290 x 125 mm peso aproximado 300-400 g. cumple con requisitos de seguridad y compatibilidad para equipos de ventilación manual, además de estándares aplicables para dispositivos médicos reutilizables. | EQUIPO RESUCITADOR | PIEZA
1 | PORTA LEBRILLO DOBLE RODABLE | Portalebrillo con soporte metálico con capacidad para dos lebrillos, utilizado en procedimientos médicos y de curación para la manipulación de instrumentos y líquidos antisépticos. características arillos de soleras de acero inoxidable en cal. 16 tipo 304. estructura de tubo de acero inoxidable de 1" en cal. 18. Con refuerzos en forma de h con tubo de acero 3/8" en calibre 18, acabado pulido, llantas de tipo yoyo de 2" en color negro incluye lebrillos de acero inoxidable con capacidad de 2.130 lt. medidas: 65 x 30 x 85 cms. | 513.731.0339 PORTA LEBRILLO DOBLE RODABLE DE ACERO INOXIDABLE. | PIEZA
1 | NEGATOSCOPIO | Negatoscopio de pared para radiografías de 14"x17" por campo, con dos lámparas rectas fluorescentes de luz azul continua y sin parpadeos. brillo de 1500 cd/m² para radiografía convencional. incluye sujetador de placa radiográfica de barra rotatoria. gabinete fabricado en acero inoxidable de 0.8 mm de espesor, con recubrimiento texturizado de alta resistencia contra golpes y oxidación. cable de alimentación tw 16 awg con clavija moldeada polarizada de acuerdo a la norma oficial mexicana nom-158-ssa. | NEGATOSCOPIO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
1 | OXIMETRO DIGITAL | Oxímetro de pulso digital el pulsioxímetro utiliza para la medición dos haces de luz de diferente longitud de onda que inciden en el dedo introducido en el interior del aparato, un nivel bajo de saturación de oxígeno es síntoma de enfermedad en la mayoría de los casos, el pulsioxímetro es apto sobre todo para pacientes de riesgo, como pueden ser personas con afecciones cardiacas o asmáticas, pero también para deportistas y personas sanas, portátil, ligero confiable, lectura fácil, display hd, muy cómodo, clíp resistente, con silicona suave, anti- deslizable, sin pinchazos, libre de latex, confiable en la medición del nivel de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso para sus actividades diarias, para uso recreativo y deportivo, 1 sólo botón para operación, apagado automático. | OXIMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | LASER TERAPEUTICO PARA RAHABILITACIÓN | Láser terapéutico con diodo 850 nm 100 mw de bajo nivel de riesgo 3b, control independiente de todos los parámetros, modos de operación continuas y pulsadas, frecuencias pulsadas totalmente variables, retroalimentación de la energía enviada en tiempo real, visualización de la energía con posibilidad de elección entre joules o joules/cm², menú con indicaciones clínicas aclaratorias específicas del aplicador láser,15 memorias definidas por el usuario en el escritorio; localizador de puntos de acupuntura integrado, con aplicadores puntuales; dispone de 17 tipos de aplicadores, incluyendo led, láser puntuales y en grupo tipo: láser frío portátil de fisioterapia, material: aleación de aluminio + abs, voltaje: 5v, potencia de salida total: 520mw, ajuste de potencia: 5 niveles (l1-l4), pantalla: lcd, batería recargable: 2400mah, cuentas de luz: 17 (3 x 808nm y 14 x 650nm), longitudes de onda: 808nm (3 rayos invisibles de 150mw c/u), 650nm (14 rayos visibles de 5mw c/u), temporizador: 5/ 10/ 15/ 20 minutos, tamaño: 222×61×41.3mm, peso: 400g | 564.002.1159 EQUIPO DE LASER TERAPEUTICO PARA REHABILITACION. EQUIPO ELECTROMEDICO FIJO A CARRO RODABLE AUTOMATIZADO DE DISEÑO EXPROFESO PARA TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR CON ACCION ANTIEDEMATOSA ANALGESICA ESTIMULADOR DE LA REGENERACION TISULAR Y EL SISTEMA INMUNOLOGICO AUMENTA LA MICROCIRCULACION SANGUINEA A TRAVES DE LA APLICACION DE LA ENERGIA LASER.EQUIPO DE RAYO LASER DE CHASIS METALICO PARA FIJAR A MESA INTEGRADO POR PANEL DE CONTROL CON PANTALLAS CON DESPLIEGUE DIGITAL LUMINICO QUE MUESTREN DOSIS POR APLICAR CALCULO AUTOMATICO DE LA DOSIS DOSIS DE TRATAMIENTO POR APLICACION DOSIS DE TRATAMIENTO TOTAL FRECUENCIA EN HZ CONTROLADO POR MICROCESADOR CON BOTONES DE TOQUE DE MEMBRANA SELECTORES DE: ENCENDIDO Y APAGADO CON FUNCION AUTODIAGNOSTICA TIEMPO DE TRATAMIENTO PULSOS LARGOS DE 1 A 1000 HZ PULSOS CORTOS DE 1001 A 9999 HZ POTENCIA MAXIMA DE50 MW +/- 10% LASER DE ONDA CONTINUA O PULSADA DE 2.5 HZ A 9.9 KHZ) LASER DE ONDA PULSADA CELDA SENSORA DE EMISION LASER CODIGO NUMERICO PARA EL ACCESO DE FUNCIONES SEÑAL LUMINICA VISUAL DE ADVERTENCIA DE LA EMISION DE LA ENERGIA LASER SEÑAL AUDIBLE DE ADVERTENCIA DE EMISION LASER SONIDOS DISTINTOS PARA EMISION CONTINUA Y PULSADA SONDA CON DIODO DE ARSENIURO DE GALIO SONDA DE ONDA DE 810 NM+/- 10% DENSIDAD DE ENERGIA 2 JOULES/CM2 VELOCIDAD DE EMISION 2 JOULES/CM2/SEG SOPORTE INTEGRADO AL EQUIPO PARA SUJETAR Y PROTEGER EL DIODO LENTES PROTECTORES ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDA DE LAS SONDAS. Y LENTES MESA RODABLE ADECUADA AL EQUIPO PARA EL TRANSPORTE DEL MISMO. | PIEZA
1 | MESA PEDIATRICA | Mesa de exploración pediátrica con infantometro estructura en lamina de acero cal. 22, acabado esmalte, porta bascula con superficie antiderrapante y moldura de aluminio, medidas 60cm de ancho 80cm de alto 140cm de largo. | MESA PEDIATRICA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
1 | MESA OPERACIONES ACERO INOX | Mesa de operaciones hidráulica con superficie de acero inoxidable y radio transparencia; equipada con separador de piernas (abpose o removibles), incluye porta cortina, hombreras, protecciones laterales, descansabrazos y pierneras; rango de altura de 780 a 1040 mm, respaldo ajustable 75°/15°, Trendelenburg y reverso >22°, inclinación lateral >22° ambos lados, piescera 85° abajo/90° fuera, elevador renal >135°; dimensiones 2000 × 500 mm. | MESA INSTRUMENTAL CIRUGIA (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
1 | Lavabo cirujano (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) GRANDE | Lavabo cirujano o tarja para quirófano doble no-magnético, fabricada en acero inoxidable tipo 304 cal.18; acabado espejo, mide 150cm de largo, 80 de altura y 60 de fondo, equipado con 2 llaves de rodilla. | LAVABO CIRUJANO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
1 | MESA TIPO BOBATH HIDRAULICA | Mesa tipo bobath hidráulica, cabecero basculante extra-grande con orificio facial ventilado; base móvil con freno de doble palanca; ajuste de altura mediante pedal hidráulico en ambos lados; estructura metálica con acabado en cromo y poliéster; tapicería ignífuga; especialmente diseñada para técnicas bobath; peso máximo recomendado 180 kg; dimensiones aproximadas 200x100x 50-100 cm; voltaje estándar 220-240v 50-60hz (también disponible en 110-127v a pedido). | MESA REHABILITACION (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | PIEZA
1 | SILLA RUEDAS PEDIÁTRICA | Silla de ruedas pediátrica con sistema de ajuste por crecimiento, asiento expandible hasta 2" de ancho y 4" de profundidad, disponible en estructura plegable o rígida, con ruedas estándar o reversas, doble riel anti-interferencia; construida en aluminio ligero, capacidad de peso de 75 kg, peso total de 13.2 kg, incluye ajustes dimensionados para acompañar el crecimiento infantil. | 513.810.0298 SILLA DE RUEDAS CON DESCANSAPIES. | PIEZA
1 | SISTEMA DE ELECTRO CIRUGIA ODONTOLOGÍCA | Sistema de electrocirugía odontológica de alta frecuencia, corte y coagulación frecuencia 1.5-2.0 mhz, potencia ajustable 0-50 w (corte) y 0-35 w (coagulación), modos corte/coagulación mixto, control electrónico de potencia, pedal monofunción, fuente 100-240 v ca 50/60 hz, 150 va máx., electrodos autoclavables incluidos (mín. 3), protección térmica y sobrecarga, dimensiones aprox. 25x22x10 cm, peso <= 3.5 kg cumple nom-240-ssa1-2012, iec 60601-1 y 60601-2-2. | 531.328.0116 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. EQUIPO PORTATIL PARA CORTE PURO Y MEZCLAS O EFECTOS DE COAGULACION ESTANDAR SPRAY COAGULACION BIPOLAR. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: FUNCIONES DE REGULACION AUTOMATICA CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR; POTENCIA DE CORTE PURO; POTENCIA DE COAGULACION MONOPOLAR SELECCIONABLE CAPACIDAD DE COAGULACION BAJO EL AGUA; COAGULACION SPRAY. COAGULACION BIPOLAR. MODO DE CORTE Y COAGULACION PULSADA. SISTEMA DE ALARMA QUE SE ACTIVE SI NO EXISTE CONTACTO ADECUADO CON EL PACIENTE; SISTEMA DE PROTECCION CON DESACTIVACION AUTOMATICA EN CASO DE FALSO CONTACTO DE ELECTRODO DE PLACAS REUTILIZABLES Y DESECHABLES. INDICADORES VISIBLES Y AUDIBLES CON DESACTIVACION INMEDIATA DEL GENERADOR SI SE DETECTA UNA CONDICION DE FALLA. SISTEMA AUDIOVISUAL. INDICADOR DE ACTIVACION DE CORTE COAGULACION O ALARMAS. INDICADORES DIGITALES DE LA POTENCIA SELECCIONADA PARA TODOS LOS MODOS DE OPERACION DEL EQUIPO. ACTIVACION DE LOS OSCILADORES DESDE EL MANGO DEL CABLE ACTIVO O PEDAL TANTO EN MODO MONOPOLAR COMO EN BIPOLAR. CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCION DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. SALIDA AISLADA PARA PROTECCION DEL PACIENTE CAPACIDAD DE LOCACIONES DE MEMORIA PROGRAMABLES PARA ALMACENAR LAS SELECCIONES DE POTENCIA MAS FRECUENTES. | PIEZA
1 | TOMOGRAFO | Tomógrafo (cbct con escaneo facial 3d, escaneo intraoral y tomografía volumétrica de haz cónico para diagnóstico odontológico avanzado. campo de visión (fov) ajustable hasta 10×10 cm, cubre dentición completa, terceros molares, seno maxilar y atm. resolución de imagen vóxel mínimo de 0.1 mm (100 um) para imágenes de alta definición. velocidad de reconstrucción procesamiento de imágenes ct en 20 segundos. modos de operación panorámico con amf, ceph opcional (one- shot y conversión directa), escaneo 3d de impresiones físicas (formato stl, compatible cad/cam), software smartdent (2d) y realguide (3d), compatibilidad dicom 3.0, arquitectura abierta, compatible con mac, pc y ios, integración en nube, herramientas de ia. control y ergonomía control remoto inalámbrico para posicionamiento y operación del equipo. monitoreo sistema rayguard con supervisión remota 24/7. seguridad del paciente: baja dosis de radiación, captura rápida one-shot ceph. aplicaciones clínicas implantología (all-on-x, guías quirúrgicas), ortodoncia (dientes impactados, supernumerarios), endodoncia, patología oral, periodoncia y atm, digitalización de modelos físicos para flujo cad/cam, cumplimiento normativo iec 60601-1 (seguridad eléctrica en equipos médicos), compatibilidad electromagnética iec 60601-1-2 (inmunidad a interferencias y emisiones emc). alimentación eléctrica 110-240 v ac, 50/60 hz, consumo máximo según fabricante. protección requerida Interruptor diferencial (rcd/gfci) 30 ma y fusible/disyuntor térmico. Instalación eléctrica circuito dedicado con puesta a tierra médica conforme nom-001-sede o equivalente documentación manual eléctrico, esquema de conexiones y requisitos de instalación proporcionados por el fabricante. equipo de cómputo incluido procesador Intel core i7 (12ª gen) o amd ryzen 7 equivalente, 32 gb ram ddr4 o superior, ssd nvme 1 tb, tarjeta gráfica nvidia rtx 3060 o superior, monitor 27" uhd 4k calibrado, puertos usb 3.0, hdmi/Displayport, ethernet gigabit, sistema operativo windows 10/11 pro 64 bits, teclado, ratón y ups de 1500 va mínimo.Incluye insumos de conexión eléctrica y puesta en marcha garantía de 3 años. | ORTOPANTOMOGRAFO | PIEZA
1 | Ultrasonido digital | Tina ultrasónica digital con capacidad de 30 litros, fabricada en acero inoxidable grado médico aisi 304, resistente a la corrosión y de fácil sanitización, frecuencia ultrasónica de 40 ± 5 kHz que genera cavitación uniforme para limpieza profunda de instrumental médico, dental y de laboratorio, equipada con panel digital de control para tiempo y temperatura temporizador programable de 0 a 30 minutos y calentador ajustable de 20°C a 70°C. tanque antivibración con tapa desmontable, canastilla de acero inoxidable y válvula de drenaje para vaciado seguro alimentación eléctrica: 110 V ±10 %, 60 hz; potencia total aproximada 400w cumple con la **nom-240-ssa1-2012** sobre equipos electromédicos y con los estándares **iec 61010-1** y **iec 61010-2-040** en materia de seguridad eléctrica y térmica. | EQUIPO DE ULTRASONIDO | PIEZA
1 | Lavamanos portatil con pedales | Lavamanos portátil fabricado en acero inoxidable pulido tina de agua desmontable ideal para eventos y puestos ambulantes, incluye dispensador de sanitas y jabón. medidas: tanque 16 x 33 y 30cm de altura, base 40 x 43 x 80 cm de altura, totales 40 x 40 123 cm de altura, peso aprox 12 kg, acero inoxidable cal.24 tipo 430, tina litros 15 aprox. | 515.295.0021 ESTACION DE LAVAMANOS CON PEDAL. | PIEZA