## INSTRUMENTAL_CIENTIFICO
Cantidad | Nombre | Descripcion | Familia | Unidad
15 | MICROSCOPIO BINOCULAR | Microscopio binocular biologico oculares:pl 10x-18 mm revólver cuádruple objetivos 4x, 10x, 40x e inmersión 100x (retráctiles) sistema óptico acromático platina de doble placa con movimientos coaxiales x-y 140 x 132 mm/5.5" x 5.1" condensador abbe, a.n 1.25 diafragma de iris con portafiltro. enfoque coaxial macrométrico y micrométrico de precisión 0.002 mm. Iluminación led 3w dimensiones 220 x 330 x 375 mm/8.6" x 12.9"x14.7" alimentación ca 110/240v, 50/60hz. ajuste de dioptría en un solo ocular cabeza inclinada de 30° platinas con vernier, escala milimétrica y pinza distancia interpupilar de 50-70 mm estativo, robusto, y reforzado. fáciles de transportar objetivos con anillos de color cabeza binocular tipo siedentpf. 1 año de garantia | MICROSCOPIO BINOCULAR (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
12 | MICROSCOPIO BINOCULAR | Microscopio estéreo zoom digital con camara oculares wf10X/20 mm con gomas protectoras cámara 3 mp, integrada objetivo 0.7x, 0.8x, 1x, 1.5x, 2x, 3x, 4x y 4.5x (de 7 a 45 aumentos totales) sistema óptico: sistema greenough, con zoom de aumentos variables platina Intercambiable, blanca translúcida y blanco/negro. enfoque macrométrico antiderrapante Iluminación led transmitida e incidente sistema operativo microsoft windows 7 / 8 / 10 / 11 dimensiones 225 x 355 x 270 mm / 8.8" x 13.9" x 10.6" alimentación ca 110/240v, 50/60 hz ajuste de dioptrías en ambos oculares controles independientes de intensidad luminosa software velabview para operación de la cámara mediante un equipo de cómputo 1 año de garantia | MICROSCOPIO BINOCULAR (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
7 | PLICOMETRO PLASTICO | Plicómetro de plástico caracteristicas: apertura: 80 mm precisión 1 mm cierre 10g/mm2 fabricado con material de plástico abs y resortes de alta resistencia Incluye manual de uso. | 531.678.0013 PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDIR EL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTANEA CON FINES DE VALORACION NUTRICIONAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE ALUMINIO ANTICORROSIVO O ACERO INOXIDABLE RESOLUCION DE 0.20 MM RANGO DE APERTURA DE 50 MM CALIBRADO PARA EJERCER UNA PRESION CONSTANTE DE 10 G/MM 2 ± 10% CALIBRADOR DE ACERO INOXIDABLE. | PIEZA
6 | LACTODENSIMETRO | Lacto densimetro de quevenne para leche bronca. | DENSIMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
3 | BRUJULA (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | Brújula de senderismo con clinómetro, impermeable tipo de brújula lensática, arterial de cuerpo de aluminio, color negro, peso 240.5g, medidas 3.2l x 2.8 ancho x 1.4 alto (pulgadas), mediciones 0° - 360°, funda en piel sintética, permite medir la dirección, oblicuidad, gradiente vertical, horizontal, dial escala 1° el error de lectura <= 0.5, precisión del nivel de aire largo 15'±5' / 2mm, precisión del nivel de círculo de aire 30'±5' / 2mm, medición en ángulo vertical de +/- 90 grados o graduación de 100%. | BRUJULA (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
3 | BALANZA (ANALITICA) | Balanzas analíticas rango de peso 0.0001 a 300 g capacidad de precisión 0.0001 g tamaño de plataforma 8 cm de circunferencia de acero inoxidable, conversión a mg, g, kg, onzas y libras suministro de energía 12v 18w ve300 | 533.107.0051 BALANZAS. BALANZA ANALITICA ELECTRICA CON UN PLATILLO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE PESADO DE 0 A 160 G SENSIBILIDAD DE 0.1 MG PRECISION DE 0.05 MG. TARA OPTICA Y LECTOR DIGITAL. | PIEZA
3 | CALIBRADOR MUTIFUNCIONES | Calibradores de antropómetros, antropómetro de hueso largo (23.6 in), antropómetro de hueso pequeño (7.1 in), segómetro rígido (23.6 in), pinza de pliegue (23.6 in), cinta métrica antropométrica (6.6 ft), cuadrado de cabeza (para altura y brazo), caja de transporte. | CALIBRADOR MULTIFUNCIONES (PARA SENSORES DE TEMPERATURA) (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
3 | ANTROPOMETRO | Antropómetros. incluye Plicometro slimguide 75 mm, antropómetro vitruvian 14cm este antropómetro está diseñado para medir el diámetro del codo, para así poder obtener la complexión física cuenta con una escala impresa en ambos lados para medir tanto hombres como mujeres, cuenta con puntos de corte para establecer la constitución física (chica, mediana, grande) cinta metálica lufkin 200 cm, cinta metálica, para uso antropométrico, estadímetro bl-100, estuche estándar de protección bce. | ANTROPOMETRO (APARATO CIENTIFICO) | PIEZA
2 | BALANZA | Balanza serie cb, conformada por equipos compactos con características y funciones de pesaje básicas; dichas balanzas están constituidas por robustas carcasas de plástico abs. | 533.107.0051 BALANZAS. BALANZA ANALITICA ELECTRICA CON UN PLATILLO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE PESADO DE 0 A 160 G SENSIBILIDAD DE 0.1 MG PRECISION DE 0.05 MG. TARA OPTICA Y LECTOR DIGITAL. | PIEZA
2 | REGULADOR DE OXIGENO | Regulador oxigeno medicinal con conexión de entrada tuerca de 0 - 15 lpm - conexión aramed /aga, conexión de salida: 9/16 para vaso humificador, presión máxima de entrada: 0 bar, presión máxima de salida: 13.79 bar, caudal mínimo - caudal máximo 0 m³/h - 0.9 m³/h, peso:1 kg, con doble manómetro: equipado con dos medidores de presión para una monitorización precisa. El manómetro principal mide la presión en el tanque (0-280 kg/cm²) y el secundario mide el flujo de salida (0 - 15 lpm), perno identificador de gas para evitar errores de conexión. resistente a la corrosión y fácil de limpiar. instalación versátil en consolas y paredes. fabricada en latón cromado y acero inoxidable para mayor durabilidad. flujo de gas de 170-200 l/min y presión de trabajo de 4-6 bar. | REGULADOR OXIGENO (APARATO CIENTIFICO) | PIEZA
2 | PENETRÓMETRO | Penetrómetro de suelo de bolsillo aguja del eje acero, 1/20 pulg.² (1/20 pulg.²) de superficie, rango 0 a 700 psi, escala lectura directa el manguito indicador mantiene la lectura hasta que se suelta, dimensiones 19 mm (3/4") de diámetro x 178 mm (7") de largo, estuche lona, con presilla para cinturón, peso neto 227 g (8 oz) | PENETROMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
2 | MEDIDOR TESTER DE PH | Tester medidor ph tds conductividad rango alto hanna hi98130, el hi98130 es un medidor de ph, ce, tds y temperatura de alta precisión, impermeable y portátil. su diseño ligero y fácil de usar permite realizar mediciones rápidas y precisas en un rango de 0.00 a 20.00 ms/cm para ce, 0.00 a 10.00 ppt para tds y 0.00 a 14.00 para ph, además de mediciones de temperatura. características: impermeable y con electrodo de ph reemplazable con unión extraíble. calibración automática, pantalla lcd fácil de leer, apagado automático, compensación automática de temperatura (atc) para lecturas de ph y ce/tds. factor de conversión (conv) y coeficiente de compensación de temperatura b (beta) seleccionables por el usuario para lecturas de ce/tds. | MEDIDOR DEL PH POR CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
2 | MANÓMETRO | Manómetro de bourdon con rango de medición de 0 a 160 psi | MANOMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | FOTOMETRO | Fotómetro para análisis ambiental con canales de entrada, 1 entrada de electrodo de ph y 4 longitudes de onda del fotómetro. electrodo de ph electrodo de ph digital (no incluido), tipo de registro: registro bajo demanda con nombre de usuario e identificación de muestra entrada opcional. memoria de registro: registro bajo demanda con nombre de usuario e identificación de muestra entrada opcional. memoria de registro: 1,000 lecturas. conectividad: usb-a para la unidad flash; micro-usb-b para la conectividad de la energía y de la computadora. glp: datos de calibración para el electrodo de ph conectado. monitor: lcd de 128 x 64 píxeles con retroiluminación. tipo de batería/duración: batería recargable li- polímero de 3.7 vcd /> 500 mediciones fotométricas o 50 horas de medición continua del ph. fuente de alimentación: 5 vcd usb 2.0 adaptador de corriente con usb-a a micro-usb-b cable (incluido). ambiente: 0 a 50.0 ° c (32 a 122.0 ° f); 0 a 95% hr, sin condensación. dimensiones: 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8 pulgadas). peso 1.0 kg (2.2 libras). fuente de luz del fotómetro / colorímetro: 4 led con filtros de interferencia de banda estrecha de 420 nm, 525 nm, 575 nm y 610 nm. fotómetro / colorímetro detector de luz: foto detector de silicio. ancho de banda del filtro de paso de banda: 8 nm. exactitud de la longitud de onda del filtro de paso de banda: ± 1 nm. tipo de celda redonda, 24.6 mm. número de métodos: 128 máx. información para ordenar: se suministra con celdas para muestra y tapas (4 unidades), paño para limpiar las celdas, cable usb a micro usb, adaptador de corriente y manual de instrucciones. | FOTOMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | ESPECTRO-FOTOMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | Espectrofotómetro rango uv y visible rango de longitud de onda 190-1000 nm ancho de banda 2 nm precisión de longitud de onda ± 1 nm repetibilidad de longitud de onda 0,5 nm calibración automática sistema óptico haz simple, rejilla de 1200 líneas / mm precisión fotométrica ± 0,5% t rango fotométrico 0.125%T, -0.097 - 1.999a estabilidad: ±0.002 a/h a 500 nm. luz difusa <= 0,3%T, a 220 nm, 360 nm salida de datos entrada usb pantalla led fuente de luz: deuterio y tungsteno detector fotodiodo de silicio alimentación ca 85-260v, 50/60hz, 3.5a dimensiones 450 x 340 x 165 mm. es un instrumento de alta precisión, estabilidad y repetibilidad cuenta también con una opción adicional para conexión a software de operación y descarga de datos (no incluido) memoria para almacenar hasta 200 resultados de lecturas deslizador para lectura de celdas de 10 mm. Garantia 1 año | ESPECTRO-FOTOMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | EVAPORADOR ROTATORIO | Evaporador giratorio de 2 litros, de elevación manual de laboratorio, conectado a la bomba de aspiradora y enfriador para uso de apoyo, 110v | EVAPORADOR ROTATORIO (APARATO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | COLLARÍN PLOMADO | Collarín plomado para protección tiroidea tipo babero, con sistema de ajuste por velcro y cobertura anatómica total de la región tiroidea. fabricado con material equivalente a 0.50 mm pb, flexible, ergonómico y de peso aproximado de 440 g. recubierto exteriormente con tela tipo nylon/poliuretano de alta resistencia y superficie interior suave al tacto para mayor comodidad del usuario normas internacionales iec 61331-1:2014 e iec 61331-3:2014 para blindaje de radiación ionizante, y cuenta con certificación ce epi clase III. nom-229-ssa1-2002, nom-002-stps-2010 y nom-013-ssa2-2015. | LENTE PROTECTOR RAYOS ULTRAVIOLETA (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN (GASES Y LIQUIDOS) | Campana de extracción de humos incluye base tipo armario con ruedas, filtro de carbón activado para proteccion al ambiente. altura de la superficie de trabajo 850 mm velocidad del flujo de aire 0.3-0.8 m/s, velocidad ajustable ventana frontal motorizada, apertura máxima de 520 mm ruido: &lt;=68 db luz uv lámpara uv de 20 w, emisión a 253.7 nm luz blanca lámpara led de 12 w dimensiones externas 1240x800x2200mm dimensiones internas 1020x670x730mm peso bruto 317kg | APARATO EXTRACCION (GASES Y LIQUIDOS) (APARATO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | DENSIMETRO | Densímetro de densidad relativa medición directa Lee la densidad relativa directamente de la escala, sin necesidad de calcular masa o volumen, diseño: Un cilindro de vidrio hueco con un bulbo lastrado en el fondo (con perdigones de plomo o mercurio) que asegura que flote en posición vertical, precisión proporciona resultados precisos y confiables, aunque la exactitud depende del diseño específico y la calibración escala graduada tiene una escala impresa en el vástago, con unidades de densidad (como g/cm³ o kg/m³) o escalas específicas como la de Baumé (°Bé), material generalmente fabricado en vidrio resistente y duradero, apto para uso en laboratorio, fácil de usar es un instrumento sencillo de operar, ideal tanto para uso profesional como educativo calibración a menudo se calibra a una temperatura de referencia estándar, como \(20\degree C\) o \(60\degree F\) (\(15.6\degree C\)), para garantizar mediciones consistentes principio de funcionamiento: se basa en el principio de flotabilidad de arquímedes. | DENSIMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | AGITADOR ROTATORIO | Agitador universal (oscilador), principio de funcionamiento el equipo utiliza un motor eléctrico para generar un movimiento de oscilación horizontal, a menudo circular (orbital), este movimiento transfiere energía cinética al fluido, logrando el efecto de mezcla deseado, versatilidad La plataforma del agitador es lo suficientemente amplia como para acomodar diversos recipientes, incluyendo placas de petri, matraces erlenmeyer, botellas de cultivo y tubos de ensayo, control cuenta con controles para ajustar la velocidad de agitación (comúnmente en RPM) y, en algunos modelos, un temporizador para operaciones precisas, estabilidad están diseñados con una base estable y, a menudo, superficies antideslizantes para garantizar que los recipientes permanezcan en su lugar durante la operación | AGITADOR ROTATORIO TUBOS (APARATO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | AGITADOR DISPERSOR DE SUELOS | Agitador dispersor de suelos, potencia del motor (ej. 1 HP o 500 W), velocidades de rotación de alta velocidad (ej. hasta 27,000 RPM), un vaso de acero inoxidable (ej. 850 ml o 1 L), control de velocidad (analógico o digital) y un gabinete resistente con recubrimiento anticorrosivo otros atributos pueden ser un temporizador integrado, display digital y la conformidad con normas como ASTM y AASHTO | APARATO DISPERSION SUELOS (APARATO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | SENSOR OZONO PORTÁTIL | Sensor de ozono portátil monitor 200 con o3 sh ozg, es un monitor portátil para medición de gases atmosféricos, emplea tecnología electroquímica optimizada para detección ambiental de bajo nivel características técnicas del cabezal de ozono (o3) rango de medición 0-0.5 ppm (otros cabezales disponibles con rangos extendidos), resolución 0.001 ppm, precisión ±(0.01 ppm + 10% de la lectura), tiempo de respuesta (t90) típicamente <60 s, interferencia cruzada: mínima, gracias a filtros selectivos internos, repetibilidad: <±2% de la lectura, estabilidad deriva <2% por mes, sensor reemplazable en campo cartucho intercambiable, calibrable, pantalla lcd retro iluminada con lectura instantánea en ppm, registro de datos hasta 8,188 puntos, calibración trazable a estándares NIST, operación: batería recargable li-ion (aprox. 24 h de autonomía), comunicación puerto rs232/usb para pc, condiciones de operación -5 a 45 °C; 0-90% hr sin condensación, dimensiones 195 × 122 × 53 mm, peso 460 g | SENSOR INALAMBRICO DE TEMPERATURA (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | PLICOMETRO METALICO | Plicómetro metálico rango 60mm precisión 1 mm graduación 1mm cierre 10g/mm2 peso (con caja) 900 gramos tamaño 6" x 9" Incluye estuche transportador y manual | 531.678.0013 PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDIR EL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTANEA CON FINES DE VALORACION NUTRICIONAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE ALUMINIO ANTICORROSIVO O ACERO INOXIDABLE RESOLUCION DE 0.20 MM RANGO DE APERTURA DE 50 MM CALIBRADO PARA EJERCER UNA PRESION CONSTANTE DE 10 G/MM 2 ± 10% CALIBRADOR DE ACERO INOXIDABLE. | PIEZA
1 | PLICOMETRO | Plicómetro instrumento de precisión para la medición de espesor del pliegue cutáneo caracteristicas: graduación 0-20 mm rango de medición 0-80mm precisión de medición 10 gr./mm2 (constante) incluye manual y funda de transporte | 531.678.0013 PLICOMETRO. AUXILIAR PARA MEDIR EL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTANEA CON FINES DE VALORACION NUTRICIONAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE ALUMINIO ANTICORROSIVO O ACERO INOXIDABLE RESOLUCION DE 0.20 MM RANGO DE APERTURA DE 50 MM CALIBRADO PARA EJERCER UNA PRESION CONSTANTE DE 10 G/MM 2 ± 10% CALIBRADOR DE ACERO INOXIDABLE. | PIEZA
1 | MEDIDOR DE PH | Medidor de ph portátil impermeable Intervalo: -2.0 a 16.0 ph resolución: 1 ph precisión: ± 1ph calibración: automática, en uno o dos puntos con dos juegos de soluciones amortiguadoras (ph 4.01/7.01/10.01 o ph 4.01/6.86/9.18) temperatura características adicionales: batería: 1.5 v (4) / aproximadamente 300 horas de uso continuo, apagado dimensiones: 163 x 40 x 26 mm | MEDIDOR DEL PH POR CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | MICROSCOPIO BINOCULAR | Microscopio versión fija de köhler con tubo de fluorescencia doble cabezal, doble binocular y r platina metálica con movimientos x, y. objetivos 4x, 10x, 40x y 100x para uso con aceite de immerción y bombilla halogena de 30w. suministro de energia 50-60 hz y 100 v. | MICROSCOPIO BINOCULAR (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | MICROSCOPIO BINOCULAR | Microscopio biologico cx23, iluminación luz led de 0.5W de bajo consumo, con un componente de luz azul reducido para una reproducción de color óptima, óptica sistema óptico corregido al infinito, con objetivos planacromáticos con tratamiento anti fúngico, Diseño ergonómico: Ligero (aprox. 5.9 kg) con asas ergonómicas para facilitar su transporte, y un compartimento para guardar el cable de alimentación, seguridad mecanismos de seguridad para proteger el microscopio y la muestra, como el bloqueo del enfoque y un compartimento para un cable antirrobo, facilidad de uso diseñado para una configuración y operación mínimas, ideal para aulas, especificaciones técnicas cabezal, binocular, con ajuste interpupilar de 48 a 75 mm y una inclinación de 30° oculares WF10X/20 mm, con ajuste de dioptrías en ambos oculares objetivos planacromáticos (4x, 10x, 40x, 100x Oil) con tratamiento antifúngico, revólver: Cuádruple, con los objetivos orientados hacia atrás para facilitar el intercambio de muestras, platina mecánica, con tamaño de 120 x 132 mm y rango de desplazamiento de 76 x 30 mm (X/Y) enfoque coaxial, con ajuste fino y bloqueo de enfoque, condensador tipo abbe, con apertura numérica (A.N.) 1.25, y diafragma de apertura iris integrado fuentes de alimentación 240v. | MICROSCOPIO BINOCULAR (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | SISMOGRAFO | Sismógrafo de movimiento vertical y lateral, con carcasa para intemperie. Incluye cases (pr-rs-rs3d-aw lp) 1x placa electrónica datalogger/digitalizador 3x sensores de movimiento del terreno con cables 1x computadora de placa reducida 1x 8 gb micro sd card pre-programada 1x cable ethernet de 3 metros de longitud 1x fuente de poder de 5v 2.5 amp, con cable 1 metro longitud (plug types supported: a, c, g, i) 1x carcasa con protección ip67 1x usb cable, 1 metro de longitud 1x base de aluminio con niveladores. | SISMOGRAFO (APARATO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | TRIPIE PORTA SUERO | Tripie para suero fabricado en acero cromado de alta resistencia con un peso aproximado de 2.8kg - 3 ruedas locas de 2", medidas aproximadas altura total ajustable de 1m a 2m mediante perilla de presión, base de cruceta de 24 cm de ancho, alto del tripie de 1.02 m y varilla de 2 ganchos de 1m de alto y 40 cm de ancho. | 533.898.0021 TRIPIES. CON PATAS REMOVIBLES QUE SE ATORNILLAN. DE HIERRO FUNDIDO. DIMENSIONES: 23 CM DE ALTURA Y 12 CM DE DIAMETRO INTERIOR. PIEZA. | PIEZA
1 | TOMA MEDIDOR DE OXIGENO | Toma de oxígeno tipo consola para montaje en pared, con adaptación tipo chemetron tubería con giro de 360° para fácil instalación; inserción y extracción seguras, con sistema de seguridad que evita cruce de gases; vida útil de 10,000 ciclos de conexión/desconexión montaje universal. cumple con norma nfpa 99 y norma cga g-4.1. tipo de gas: oxígeno. dimensiones de la toma: 150 × 147 × 60 mm. fabricada en aleación de zinc, latón, cobre y aluminio, incluye borboteador o vaso humificador de policarbonato, transparente, graduado, con tapa de polímero resistente; altura aproximada de 13 cm, diámetro 6 cm, capacidad 200 ml. diseñado para humidificación del oxígeno suministrado al paciente, con tapa roscada a prueba de fugas y conexión estándar al sistema de oxígeno. | EQUIPO MEDIDOR DE OXIGENO, SOLIDOS DISUELTOS Y TEMPERATURA (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
1 | TURBIDIMETRO | Turbidimetro medidor portátil de turbidez compatible con iso (con accesorios). Intervalo 0.00 a 1000 ftu. resolución 0.01 (0.00 a 50.00 ftu); 1 (50 a 1000 ftu) exactitud: ± 0.5 ftu o ± 5% de la lectura (lo que sea mayor) calibración: tres puntos (0 ftu, 10 ftu y 500 ftu) detector de luz: fotocelda de silicio. fuente de luz / vida: led infrarrojo / vida del instrumento tipo de batería / vida 1.5v aa (4) / aproximadamente 60 horas de uso continuo o 900 mediciones apagado automático después de 5 minutos de inactividad condiciones ambientales: 0 a 50°c (32 a 122°f); hr máx. 95% (no condensante). dimensiones 220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6 ") peso: 510 g (1.1 lb) información para ordenar: Incluye celda de cristal, baterías y manual de instrucciones. | TURBIDIMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | PIEZA
2 | FLANERA | Flanera para instrumental quirúrgico de acero inoxidable, utilizada para esterilización y almacenamiento de instrumental, diámetro 20 cm, resistente y reutilizable. | 537.425.0016 FLANERA. FLANERA DE ACERO INOXIDABLE SIN TAPA DE 80MM DE DIAMETRO. | PIEZA